Общие требования  к объектам недвижимости

для размещения магазина «Инмарт»

- расположение в населенных пунктах, в промышленных зонах, вблизи оживленных автодорог и др.

- удобный подъезд к помещению и понятные подъездные пути

- здание и помещение не должно располагаться на огороженных территориях с отдельным въездом (закрытые базы, автобазы и автоколонны и т.д.)

- расположение, вдали от дошкольных, образовательных, учебных заведений, медицинских организация и организаций культуры (для целей лицензирования)

- площадь торгового зала от 350 до 800  кв.м.

- наличие парковки не менее чем на 15-25 автомобилей единовременно

- торговый зал не состоит из мелких помещений

- местонахождение на 1-м этаже

- наличие 2-х входов: центральный (для покупателей) и загрузочный с возможностью подъезда большегрузных автомобилей для разгрузки

- достаточная для работы высота потолков (от 3,5-х метров)

- полы ровные, единого уровня, антипылевые, моющиеся, выдерживающие нагрузку 3 т./кв.м  (мраморная крошка / бетонные полы с полимерным покрытием / керамогранит / топинговые полы)

- стены, потолок, колонны внутри помещения окрашенные каской светлых тонов

- кровля не пропускает попадание атмосферных осадков

- наличие необходимых коммуникаций (воды (холодной и горячей), канализации)

- наличие отопления (температура не менее +18°С в зимний период)

- электроснабжение мощностью не менее 35 кВт

- освещение  лампами дневного  света или светодиодные, освещенность помещения не менее 350 лк

- возможность размещения холодильной камеры размеров 8-10% от площади помещения

- соответствие помещения требованиям пожарной безопасности, наличие пожарной сигнализации (с сертификатом специализированной организации) и т.д.

- наличие охранной сигнализации, возможность подключения к ПЦО и тревожной кнопке

- наличие тамбура для покупателя и тамбура в зоне приемки с тепловой завесой

- наличие ворот в зоне приемки товара

- возможность подведение телефона и интернета

- наличие документов, необходимых для государственной регистрации договора аренды (свидетельство о праве собственности, кадастровый паспорт на площадь, соответствующую площади арендуемого помещения и др.)